## 1. Base de référence
items du menu déroulant, ne pas effacer
important
modéré
faible
Projet d'économie d'énergie garantie (EEG)
Base de référence
La grille ci-dessous est mise à la disposition des institutions (organismes) pour permettre d'évaluer l'ampleur du travail
afin de constituer la base de référence.
L'obtention du renseignement nécessiste un effort qualifié de:
(choisir dans le menu, la qualification appropriée)
Liste des renseignements à recueillir pour constituer la base de référence :
|  | Site 1 | Site 2 | Site 3 | Site 4 | Site 5 | ajouter au besoin des sites | Notes
1 | Estimation préliminaire du potentiel de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de GES.
2 | Tarifs mensuels pour chaque forme d’énergie à utiliser lors d'un éventuel contrat avec une ESE embauchée pour réaliser le projet d'économie d'énergie garantie. Ces tarifs sont désignés comme étant des tarifs contractuels.
3 | Liste des compteurs pour chaque forme d’énergie, accompagnés des quantités et des coûts de consommation mensuelle d’énergie (normalisée au mois calendrier) qui y sont associées; les coûts sont établis en fonction des tarifs contractuels et serviront de référence pour calculer les économies de coûts d'énergie projetées par l'ESE.
4 | Description de l’état de vétusté des systèmes CVCA (résumé de quelques lignes).
5 | Description concernant la présence de matières dangereuses incluant l'amiante (résumé de quelques lignes).
6 | Description de l’équilibrage du débit d’air des principaux systèmes de ventilation.
7 | Détails concernant le système de contrôles (description, schémas, séquences d’opération, captures d’écran, etc.)
8 | Liste des membres de l'équipe d'exploitation (tâches, expériences et localisation) à qui l'ESE offrira de la formation.
9 | Mesures d’efficacité énergétique exigées ou travaux de maintien d’actifs obligatoires à inclure au projet d’efficacité énergétique; identifier la contribution financière de l'institution qui en découle, s'il y a lieu.
10 | Mesures à proscrire du projet d’efficacité énergétique.
11 | Consignes minimales à respecter par l'ESE, pour limiter la perturbation des activités de l'institution durant l'implantation des mesures d'efficacité énergétique.
12 | Consignes minimales à respecter par l'ESE, pour connaître la planification, la progression et l’achèvement des travaux, de manière à pouvoir fournir les approbations requises et à effectuer les suivis adéquats avec le personnel et les occupants.
13 | Factures mensuelles de consommation d’énergie des fournisseurs d’énergie des précédentes années (années représentatives)
14 | Description des modes de chauffage et de climatisation pour les quatre saisons de l’année;
15 | Liste des systèmes centraux de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) et leurs caractéristiques, telles que :
· Description sommaire de sa fonction
· Capacité de chauffage
· Capacité de refroidissement
· Capacité d'humidification
· Puissance de la force motrice
· Débit d’air total, au démarrage du système
· Débit d’air frais, au démarrage du système
· Horaires de fonctionnement
· Zones desservies
· Unités terminales
16 | Systèmes d’éclairage et ses caractéristiques
17 | Critères de sélection des équipements CVCA (exigences techniques), incluant les critères de durabilité et d'entretien, que devra respecter l'ESE dans le choix des équipements inclus dans son projet.
18 | Renseignements complémentaires (déjà produits) à fournir en annexe lorsque disponibles en format PDF (les formats papier pourront être consultés sur place) :
· Liste des plans et les plans eux-mêmes
· Liste des manuels d’opération et manuels d’opération eux-mêmes
· Rapport de vétusté
· Rapport d’équilibrage d’air des principaux systèmes de ventilation
· Rapport de mesurage des débits d'eau
· Rapport de présence d’amiante ou autres matières dangeureuses, si pertinent
· Tout autre rapport pertinent